
附件1 

相关机构、单位通讯联络方式

附表1-1  鲤城区城镇燃气安全事故应急指挥部成员单位联系方式

	单位名称
	联系电话
	单位名称
	联系电话

	泉州市人民政府办公室
	22386869
	区工业和信息化局
	22355851

	鲤城区人民政府办公室
	22355666
	鲤城公安分局
	22202515

	泉州市城市管理局
	28986600

22595110
	交警鲤城大队
	22287122

	泉州市应急管理局
	22572820
	区住房和城乡建设局
	22355816

	鲤城区总值班室
	22355666
	区卫生健康局
	22355889

22355870

	鲤城区安委会办公室

（区应急管理局）
	22355951
	鲤城生态环境局
	22355767

	区委宣传部
	22355703
	区民政局
	22355761

	鲤城高新技术产业开发区管理委员会
	22483550
	区农水局
	22355825

	江南街道办事处
	22473032
	区自然资源局
	22769930

	浮桥街道办事处
	22486101
	区市场监督管理局
	22373906

	金龙街道办事处
	28052301
	鲤城区消防救援大队
	22202376 

	常泰街道办事处
	28052720
	国网泉州供电公司城区供电服务中心
	22573088

	开元街道办事处
	22783514
	国网泉州供电公司清濛供电服务中心
	22358092

	鲤中街道办事处
	22399710
	移动鲤城分公司
	22118588

	海滨街道办事处
	22389695
	联通鲤城分公司
	24695866

	临江街道办事处
	22393481
	电信鲤城分公司
	22559678

	区城市管理和综合执法局
	22289335

22575558
	泉州市燃气有限公司
	95158

	区财政局
	22355799
	泉州鲤城金源液化气有限公司
	22575558

	区信访局
	22355725
	泉州润闽液化石油气有限公司
	87517517

	区发展和改革局

（区粮储局）
	22355770
	泉州昭商石化有限公司
	22501555


附表1-2  主要应急救援队伍

	单位
	应急值班电话
	单位
	应急值班电话

	公安
	110
	鲤城鲤中街道社区卫生服务中心
	22155120

	消防
	119
	鲤城开元街道社区卫生服务中心
	22768120 22769120

	医疗急救中心
	120
	鲤城江南街道社区卫生服务中心
	68295189

	泉州市消防救援支队
	22596119
	鲤城常泰街道社区卫生服务中心
	22450389

	鲤城区消防救援大队
	22202376 
	鲤城浮桥街道社区卫生服务中心
	22486926

	福建省泉州市第一医院东街院区
	22277620 22277650
	鲤城临江街道社区卫生服务中心
	22372936 22377108

	解放军联勤保障部队第910医院
	22500137
	鲤城海滨街道社区卫生服务中心
	22374892

	福建医科大学附属第二医院（鲤城院区）
	22770061 22791001 22791140
	鲤城江南街道社区卫生服务中心
	68295189

	鲤城区疾病预防控制中心
	22987525

22278051
	泉州兴贤医院
	22999120 

28120120

	泉州市疾病预防控制中心
	28067800
	鲤城区万翔微创医院
	135****5568

	鲤城区妇幼保健院
	22985240
	泉州市燃气有限公司
	95158

	泉州市中医联合医院
	22204875
	泉州润闽液化石油气有限公司
	138****8177

	鲤城区江南医院
	22482615
	泉州昭商石化有限公司
	22501555

	泉州成功医院
	28180123
	
	


附表1-3  鲤城区城镇燃气场站基本信息一览表

	序号
	名称
	类型
	企业地址
	重大危险源级别
	负责人

（联系电话）

	1
	泉州鲤城金源液化气有限公司
	液化石油气

储配站
	福建省泉州市鲤城区江南上村工业区芙蓉街218号
	未构成重大危险源
	洪国榕 

150****6463

	2
	泉州市新奥交通能源发展有限公司鲤城展览城加气站
	天然气加气站
	泉州市鲤城区江南街道

池峰路933号
	未构成重大危险源
	彭辉辉 

136****0458

	3
	泉州昭商石化有限公司堤后路液化气供应站
	Ш类液化石油气瓶装供应站
	泉州市鲤城区海滨街道笋浯社区堤后路39号D101室
	未构成重大危险源
	曾思宏 

188****7577

	4
	泉州昭商石化有限公司鲤城锦川路液化气供应站
	Ш类液化石油气瓶装供应站
	福建省泉州市鲤城区锦川路57号
	未构成重大危险源
	蔡春福 

188****8448

	5
	泉州昭商石化有限公司鲤城江南液化气供应站
	Ш类液化石油气瓶装供应站
	泉州市鲤城区江南街道火炬街37号（4号店面）
	未构成重大危险源
	曾思宏 

188****7577

	6
	泉州昭商石化有限公司鲤城黄石液化气供应站
	Ш类液化石油气瓶装供应站
	福建省泉州市鲤城区浮桥街道黄石社区龙峰路2号
	未构成重大危险源
	杨盘   

158****1800

	7
	泉州润闽液化石油气有限公司鲤城北门瓶装液化石油气供应站
	Ш类液化石油气瓶装供应站
	泉州市鲤城区北门街259号（旧门牌号D-29号）
	未构成重大危险源
	王有梁 

134****1901

	8
	泉州润闽液化石油气有限公司鲤城江南瓶装液化石油气供应站
	Ш类液化石油气瓶装供应站
	泉州市鲤城区江南街道

火炬街55号
	未构成重大危险源
	王有梁 

134****1901

	9
	泉州润闽液化石油气有限公司鲤城江滨瓶装液化石油气供应站
	Ш类液化石油气瓶装供应站
	泉州市鲤城区海滨街道笋浯社区堤后97号
	未构成重大危险源
	王有梁 

134****1901

	10
	泉州鲤城金源液化气有限公司江南分公司
	Ш类液化石油气瓶装供应站
	泉州市鲤城区江滨南路784、786、788、790、792号
	未构成重大危险源
	洪国榕 

150****6463

	11
	泉州鲤城金源液化气有限公司玉霞分公司
	Ш类液化石油气瓶装供应站
	泉州市鲤城区元泰一路35-1号
	未构成重大危险源
	蔡春福 

188****8448

	12
	泉州鲤城金源液化气有限公司金龙分公司
	Ш类液化石油气瓶装供应站
	泉州市鲤城区蔡庄街

161号、163号
	未构成重大危险源
	李林松 

133****0670

	13
	泉州鲤城金源液化气有限公司泉州鲤城石崎分公司
	Ш类液化石油气瓶装供应站
	泉州市鲤城区广兴街3-2号
	未构成重大危险源
	侯继华 

139****2984

	14
	泉州鲤城金源液化气有限公司古店分公司
	Ш类液化石油气瓶装供应站
	泉州市鲤城区古店街81号
	未构成重大危险源
	何仁海 

189****9839

	15
	泉州昭商石化有限公司泉州鲤城炬兴路供应站
	Ш类液化石油气瓶装供应站
	泉州市鲤城区江南火炬

炬兴路12号
	未构成重大危险源
	李和蔼 

139****6872


附件2 

鲤城区城镇燃气安全事故应急响应流程图




















附件3 

鲤城区城镇燃气安全事故信息报送工作流程图














附件4 

鲤城区燃气企业可调用应急资源

附表4-1  泉州市燃气有限公司可调用应急物资表
	企业名称
	泉州市燃气有限公司

	应急物资管理负责人
	吴志孟
	应急联络电话
	181****2181

	序号
	名 称/型 号
	配置地点
	单位
	数量
	功能是否完好

	1
	抢修车（依维柯）
	泉州门站
	辆
	2
	完好

	2
	抢修车（厢式货车）
	泉州门站
	辆
	1
	完好

	3
	抢修车（江铃皮卡）
	泉州门站
	辆
	3
	完好

	4
	移动照明设备
	抢维中心装备基地
	台
	3
	完好

	5
	潜污泵
	抢维中心装备基地
	台
	2
	完好

	6
	冲击水钻
	抢维中心装备基地
	台
	1
	完好

	7
	封堵囊
	抢维中心装备基地
	个
	7
	完好

	8
	刨边器
	抢维中心装备基地
	台
	1
	完好

	9
	电动充气泵
	抢维中心装备基地
	台
	1
	完好

	10
	万用表
	抢维中心装备基地
	台
	5
	完好

	11
	电动切管机（虎牌）
	抢维中心装备基地
	台
	1
	完好

	12
	防爆配电控制箱
	抢维中心装备基地
	台
	1
	完好

	13
	正压式空气呼吸器
	抢维中心装备基地
	台
	6
	完好

	14
	热熔对接机DRJ-315
	抢维中心装备基地
	台
	2
	完好

	15
	热熔对接机DHJ-160
	抢维中心装备基地
	台
	2
	完好

	16
	四合一多用途气体泄漏检测仪杰恩SSG，G43857（泵吸式）
	抢维中心装备基地
	台
	1
	完好

	17
	激光甲烷遥测仪CH4、AR2619B0030
	抢维中心装备基地
	台
	1
	完好

	18
	电火花检测仪
	抢维中心装备基地
	台
	1
	完好

	19
	电熔焊机DRJ-VS
	抢维中心装备基地
	台
	2
	完好

	20
	防爆轴流风机BSFT-350
	抢维中心装备基地
	台
	4
	完好

	21
	虎头牌电动套丝机ZT-50BF
	抢维中心装备基地
	台
	6
	完好

	1
	便携式测氧仪
	抢维中心装备基地
	台
	4
	完好

	2
	往复锯（博世）
	抢维中心装备基地
	台
	4
	完好

	3
	防爆对讲机GP328(672TSJ7244)
	抢维中心装备基地
	台
	15
	完好

	4
	便携式气体分析仪
	抢维中心装备基地
	台
	1
	完好

	5
	液压弯管器
	抢维中心装备基地
	台
	2
	完好

	6
	无齿锯（博世）
	抢维中心装备基地
	把
	1
	完好

	7
	止气夹具DZJ-160
	抢维中心装备基地
	台
	4
	完好

	8
	便携式风速风向仪AR866
	抢维中心装备基地
	台
	2
	完好

	9
	单回路液压动力站
	抢维中心装备基地
	台
	1
	完好

	10
	液压法兰扩张器
	抢维中心装备基地
	套
	1
	完好

	11
	钢管不停输开口DN40-DN100
	抢维中心装备基地
	套
	1
	完好

	12
	电子标签探测仪
	抢维中心装备基地
	把
	1
	完好

	13
	乙烷分析仪
	抢维中心装备基地
	台
	2
	完好

	14
	氩弧焊机WS-200
	抢维中心装备基地
	台
	4
	完好

	15
	电镐Z1G-CZ-95A
	抢维中心装备基地
	台
	1
	完好

	16
	救援三脚架LF 180KG
	抢维中心装备基地
	台
	1
	完好

	17
	坡口机SY80(161102108)
	抢维中心装备基地
	台
	1
	完好

	18
	手拉葫芦
	抢维中心装备基地
	套
	1
	完好

	19
	双封双堵设备PE160-315 SDR11/SDR17.6
	抢维中心装备基地
	套
	1
	完好

	20
	四氢噻吩检测仪Multi-OD600
	抢维中心装备基地
	台
	1
	完好

	21
	三相发电机组GX620 
	抢维中心装备基地
	台
	4
	完好

	22
	便携式可燃气体探测器JL269（泵吸式）
	抢维中心装备基地
	台
	1
	完好

	23
	超声波测厚仪26MG 
	抢维中心装备基地
	台
	5
	完好

	24
	防冻服
	抢维中心装备基地
	套
	1
	完好

	25
	防爆线缆盘
	抢维中心装备基地
	台
	1
	完好

	26
	防火服
	抢维中心装备基地
	套
	1
	完好

	27
	救生衣
	抢维中心装备基地
	套
	4
	完好

	28
	防汛沙袋
	抢维中心装备基地
	个
	20
	完好

	29
	雨鞋、雨衣
	抢维中心装备基地
	套
	8
	完好


附表4-2  泉州鲤城金源液化气有限公司可调用应急物资表

	企业名称
	泉州鲤城金源液化气有限公司

	应急物资管理负责人
	廖崇伟
	应急联络电话
	181****0256

	序号
	名 称/型 号
	放置地点
	单位
	数量
	功能是否完好

	1
	DN65消防水带
	微型消防站
	条
	6
	完好

	2
	消防水枪
	微型消防站
	把
	4
	完好

	3
	MF/ABC8型手提式干粉灭火器
	储罐区、微型消防站 、灌瓶间、压缩机室、消防泵房、变配电室、柴油发电机室、烃泵房
	台
	24
	完好

	4
	MFT/ABC35型推车式干粉灭火器
	灌瓶间、回车场
	台
	2
	完好

	5
	防火服
	微型消防站
	套
	5
	完好

	6
	TZL30过滤式消防自救呼吸器
	微型消防站
	套
	2
	完好

	7
	正压式空气呼吸器
	微型消防站
	套
	1
	完好

	8
	防毒口罩
	微型消防站
	个
	5
	完好

	9
	防护手套
	微型消防站
	副
	5
	完好

	10
	警示隔离带
	微型消防站
	条
	5
	完好

	11
	便携式应急照明灯
	票房
	个
	6
	完好

	12
	固定式应急照明灯
	厂区
	个
	2
	完好

	13
	便携式可燃气体报警仪
	票房
	个
	1
	完好

	14
	急救药箱
	微型消防站
	个
	1
	完好

	15
	防刺服
	微型消防站
	套
	2
	完好

	16
	防恐叉
	微型消防站
	把
	2
	完好

	17
	防恐盾牌
	微型消防站
	个
	2
	完好

	18
	喷雾剂
	微型消防站
	瓶
	2
	完好

	19
	防爆头盔
	微型消防站
	个
	2
	完好

	20
	铁锹
	微型消防站
	把
	2
	完好

	21
	水鞋
	微型消防站
	双
	5
	完好

	22
	防爆五金工具
	微型消防站
	套
	1
	完好

	23
	雨衣
	微型消防站
	件
	5
	完好

	24
	铜制活动扳手
	微型消防站
	把
	2
	完好

	25
	沾水棉
	微型消防站
	块
	1
	完好

	26
	堵漏夹
	微型消防站
	个
	1
	完好

	27
	防撞阻马
	入口
	个
	1
	完好

	28
	应急救援抢险车5座小汽车车牌号闽C0256S
	停车区
	辆
	1
	完好

	29
	瓶装液化气的危化品运输车辆的车牌号闽C55510
	停车区
	辆
	1
	完好


附表4-3  泉州润闽液化石油气有限公司可调用应急物资表

	企业名称
	泉州润闽液化石油气有限公司

	应急物资管理负责人
	郭德法
	应急联络电话
	139****6596

	序号
	名 称/型 号
	配置地点
	单位
	数量
	功能是否完好

	1
	MFZ/ABC8型手提式干粉灭火器
	鲤城区各站点
	具
	77
	完好

	2
	MT/2型手提式二氧化碳灭火器
	鲤城区各站点
	具
	16
	完好

	3
	钢瓶专用堵漏工具（自制）
	鲤城区各站点
	套
	8
	完好

	4
	便携式燃气测漏仪K-100（EX）（泵吸式）
	技术支持部售后仓库
	台
	3
	完好

	5
	抢修皮卡车（尼桑牌）
	丰泽区明湖路美泰大厦
	辆
	1
	完好


附表4-4 泉州昭商石化有限公司可调用应急物资表

	企业名称
	泉州昭商石化有限公司

	应急物资管理负责人
	谢平
	应急联络电话
	133****1836

	序号
	名 称/型 号
	放置地点
	单位
	数量
	功能是

否完好

	1
	MF/ABC8型手提式干粉灭火器
	鲤城区各站点
	具
	10
	完好

	2
	便携式可燃气体报警仪（泵吸式）
	鲤城区各站点
	台
	5
	完好

	3
	钢瓶专用堵漏工具（自制）
	鲤城区各站点
	套
	5
	完好


附表4-5  液化石油气瓶装供应站可调用应急物资表

	序号
	名称/型号
	放置地点
	单位
	数量
	功能是否完好
	负责人

联系电话

	1
	MF/ABC8型手提式干粉灭火器
	泉州昭商石化有限公司堤后路液化气供应站
	具
	2
	完好
	曾思宏 188****7577

	2
	MF/ABC8型手提式干粉灭火器
	泉州昭商石化有限公司鲤城锦川路液化气供应站
	具
	2
	完好
	蔡春福 188****8448

	3
	MF/ABC8型手提式干粉灭火器
	泉州昭商石化有限公司鲤城江南液化气供应站
	具
	2
	完好
	曾思宏 188****7577

	4
	MF/ABC8型手提式干粉灭火器
	泉州昭商石化有限公司鲤城黄石液化气供应站
	具
	2
	完好
	杨盘   158****1800

	5
	MF/ABC8型手提式干粉灭火器
	泉州润闽液化石油气有限公司鲤城北门瓶装液化石油气供应站
	具
	2
	完好
	王有梁 134****1901

	6
	MF/ABC8型手提式干粉灭火器
	泉州润闽液化石油气有限公司鲤城江南瓶装液化石油气供应站
	具
	4
	完好
	王有梁 134****1901

	7
	MF/ABC8型手提式干粉灭火器
	泉州润闽液化石油气有限公司鲤城江滨瓶装液化石油气供应站
	具
	2
	完好
	王有梁 134****1901

	8
	MF/ABC8型手提式干粉灭火器
	泉州鲤城金源液化气有限公司江南分公司
	具
	2
	完好
	洪国榕 150****6463

	9
	MF/ABC8型手提式干粉灭火器
	泉州鲤城金源液化气有限公司玉霞分公司
	具
	2
	完好
	蔡春福 188****8448

	10
	MF/ABC8型手提式干粉灭火器
	泉州鲤城金源液化气有限公司金龙分公司
	具
	2
	完好
	李林松 133****0670

	11
	MF/ABC8型手提式干粉灭火器
	泉州鲤城金源液化气有限公司泉州鲤城石崎分公司
	具
	2
	完好
	侯继华 139****2984

	12
	MF/ABC8型手提式干粉灭火器
	泉州鲤城金源液化气有限公司古店分公司
	具
	2
	完好
	何仁海 189****9839

	13
	MF/ABC8型手提式干粉灭火器
	泉州昭商石化有限公司泉州鲤城炬兴路供应站
	具
	2
	完好
	李和蔼 139****6872


附件5 

鲤城区城镇燃气应急救援单位分布图

[image: image1.png]



附件6 

鲤城区主要燃气管网和燃气场站分布图

[image: image2.jpg]R X T TR P R 535 i 4 A

25 5 5 55 55> o5 ) 35 35 X XD 5 55 55> 5D ) 3 35 XD XD 5 &5 55 55 5 3 5B XD X & &5 &5 S ) X X XD XD 5D &5 &5 55 5D 3 55 XD X & &5 &5 55 ) X 5 XD XD 5 & &5 S 5 X 5B 55D XD 5 &5 &5 55 5 ) X 55 XD X &5 &5 55 5 X 35 55D XD & &5 &5 oS oS ) X &

355 26> 56» 05 o5 25 o5 o5 oG Ed 3E» 35D 55 05 25 25 2E oG 2Ed XS 3D 85D 55 35 25 25D oS 2ED 36 %S 35D 55 55 25D 25D 25D 2G> 3G Ed %D 55 55 55 oS oS oS>
N\
.

S S S S S S S S S S R S S S L R S S e S R S R S L S L S S S B S S L B S RS Lo Lo B B o Lo Lo Lo Eo fa o Lo Lo o o o o o faalealaafaofailad s lao tad tad lad e d ta i ta d ta d ta O dad

w A — — & —

“

B f
o A — REEL

o iHEH — PR
e iHEE [e—T 't {3

W
® it
- 28 250 5

0 00
L I US| —
s
L IRt HFARAE CISF R4
202446 A ‘

T 0 5 O 550 5 O £ 5 5 55 o 50 1% 15 £ o D £ 5% 5 £ 5 £ 15 B £ o B S e 10 0 O o

5 50 50 50 5 5 9 €9 €9 € £ 50 L0 L 0 o 50 90 © €9 9 € € O O L O v 9o o o o O O O o

’, & / / { . A =

\\ /
7 [

1] ‘ LI P ——— /
S 5o O 5 5o v O 1o v v

5 50 50 5 50 5 o €9 £ £ £ 5 L0 L 15 % 90 90 o €9 € €% €0 S S Do o B Do o





附件7 

鲤城区城镇燃气专家组名单

	序号
	姓名
	性别
	专业技术职称

注册资格
	工作单位

	1
	汪俊宁
	男
	高级工程师

注册安全工程师
	泉州市城市管理局

	2
	毛元生
	男
	高级工程师
	南安市燃气有限公司

	3
	史向辉
	男
	高级工程师
	安溪新奥燃气有限公司

	4
	彭文生
	男
	高级工程师

二级建造师
	晋江新奥燃气有限公司

	5
	张谋力
	男
	高级工程师
	泉州市燃气有限公司

	6
	王在基
	男
	高级工程师

二级建造师

二级计量师
	南安市燃气有限公司

	7
	林俊杰
	男
	高级工程师

注册安全工程师
	德化广安天然气有限公司

	8
	梁志华
	男
	高级工程师

注册安全工程师

国家安全评价师
	福州正先安全科技咨询服务有限公司

	9
	吴艳强
	男
	高级工程师

注册安全工程师

一级安全评价师
	厦门市九安安全检测评价事务所有限公司

	10
	施建君
	男
	注册安全工程师

工程师
	晋江市城市管理局

	11
	张君候
	男
	注册安全工程师
	泉州市泉港新奥燃气有限公司

	12
	谢文龙
	男
	注册安全工程师
	泉州市燃气有限公司

	13
	苏书昆
	男
	注册安全工程师
	惠安县燃气有限公司

	14
	林清平
	男
	注册安全工程师

二级建造师
	泉州市燃气有限公司

	15
	黄正杰
	男
	注册安全工程师
	安溪新奥燃气有限公司

	16
	林世章
	男
	注册安全工程师
	福建华星石化有限公司

	17
	谢平
	男
	注册安全工程师
	泉州昭商石化有限公司

	18
	柯世强
	男
	注册安全工程师
	德化县物资有限公司

	19
	王永乐
	男
	注册安全工程师

城市燃气管理工程师
	泉州润闽液化石油气有限公司

	20
	谢新强
	男
	注册安全工程师
	泉州华星燃气有限公司

	21
	吴永灿
	男
	工程师
	泉州市燃气有限公司

	22
	曾祥平
	男
	工程师
	泉州市城市燃气中心

	23
	叶章评
	男
	工程师
	泉州市燃气有限公司

	24
	陈伟强
	男
	工程师
	泉州市燃气有限公司

	25
	林文贵
	男
	工程师
	德化广安天然气有限公司

	26
	颜艳伟
	男
	工程师
	泉州市燃气有限公司

	27
	陈佳源
	男
	工程师
	新地能源工程技术有限公司

	28
	林育斌
	男
	工程师
	石狮新奥燃气有限公司

	29
	刘志伟
	男
	工程师
	泉州市燃气有限公司

	30
	郭德法
	男
	工程师
	泉州润闽液化石油气有限公司

	31
	王卫华
	男
	高级工程师
	泉州市燃气有限公司

	32
	李桂生
	男
	工程师
	安溪县燃气中心

	33
	赖金链
	男
	工程师
	德化广安天然气有限公司


附件8 

燃气场站安全事故应急处置措施

城镇燃气安全事故现场需及时掌握的内容、现场应急处置及保障措施、具体事故类型和应急处置要点如下：

8.1 燃气泄漏火灾事故应急处置措施

（1）必须遵循：“救人第一，科学施救”的原则。

（2）扑救可燃气体火灾切忌盲目灭火，在没有采取堵漏措施的情况下，必须保持稳定燃烧。否则，大量可燃气体泄漏出来与空气混合，遇着火源就会发生爆炸，后果将不堪设想。

（3）立即确定着火部位，并迅速查明燃烧范围、燃烧物品，主要危险特性、火势可能蔓延的主要途径、燃烧的物品及燃烧产物是否有毒，立即清理着火部位周围可以移动的可燃物品。

（4）正确选择最适合的灭火剂和灭火方法。先扑灭外围被火源引燃的可燃物火势，切断火势蔓延途径，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员，然后逐步扑灭火势。灭火时要注意以下几点：

①先控制，后灭火。燃气行业火灾有火势蔓延快和燃烧面积大的特点，应采取统一指挥、以快制快；堵截火势、防止蔓延；重点突破、排除险情；分割包围、速战速决的灭火战术。

②扑救人员应位于上风或侧风位置，切忌在下风侧进行灭火。

③进行火情侦察、火灾扑救、火场疏散的人员应有针对性地采取自我防护措施，佩戴防护面具，穿戴专用防护服等。

④如果火焰中有压力容器或有受到火焰辐射热威胁的压力容器，能搬离的应尽量搬离到安全地带，不能搬离的应采用足够的水枪采用雾状水进行冷却保护。为防止容器爆裂伤人，进行冷却的人员应尽量采用低姿射水或利用现场坚实的掩蔽体防护。对卧式贮罐，立即启动贮罐冷却喷淋系统，同时应急人员应选择贮罐四侧角作为射水阵地，采用雾状水进行冷却。

⑤当储罐或管道泄漏关阀无效时，应根据火势大小判断气体压力和泄漏口的大小及其形状，准备好相应的堵漏材料（如软木塞、橡皮塞、气囊塞、黏合剂、弯管、卡管工具等）。

⑥堵漏工作准备就绪后，即可用雾状水稀释，也可用泡沫、二氧化碳灭火，但仍需用水冷却储罐或管壁。火势扑灭后，应立即用堵漏材料堵漏，同时用雾状水稀释和驱散泄漏出来的气体。

⑦如果泄漏口很大，根本无法堵漏，只能靠水冷却着火容器及其周围容器和可燃物品，控制着火范围，直到燃气燃尽，火势自动熄灭。

⑧如果是输气管道泄漏着火，应首先设法找到并关闭气源阀门，同时应急人员应选择上风向作为射水阵地，采用雾状水进行灭火和冷却管道。

（5）现场指挥部应密切注意各种危险征兆，当出现以下征兆时，总指挥必须及时做出准确判断，下达撤退命令。现场人员看到或听到事先规定的撤退信号后，应迅速撤退至安全地带。

①可燃气体继续泄漏而火种较长时间没有恢复稳定燃烧，现场可燃气体浓度达到爆炸极限；

②受辐射热的容器裂口或安全阀出口处火焰变得白亮耀眼、泄漏处气流发出尖叫声、容器发生晃动等现象。

（6）火灾扑灭后，仍然要派人监护现场，消灭余火。对于可燃气体没有完全清除的火灾应注意保留火种，直到介质完全烧尽。火灾单位应当保护现场，接受事故调查，协助消防部门调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾责任；未经消防部门的同意，不得擅自清理火灾现场。

8.2 爆炸事故应急处置措施

（1）立即停止供气，立即关闭储罐或管道截断阀，现场操作人员立即对储罐、管道附近其他管线或电缆采取必要的防火保护措施，确定爆炸发生位置及引起爆炸的物质类别及爆炸类型（物理爆炸、化学爆炸），以及爆炸地点燃气残留情况及周围环境，初步判断是否存在二次爆炸和次生火灾、中毒事故的可能性。

（2）发生物理爆炸时重点关注爆炸现场相邻装置的运行情况；发生化学爆炸须关注现场点火源的情况，现场监测组加强对事故现场的易燃易爆气体浓度及气象条件监测。

（3）确定应急需求，调集应急救援力量，调集相应的消防救援队伍、企业应急救援队伍、专业应急救援队伍、专家等救援力量赶赴现场。全力救助伤员，采取隔离、警戒和疏散措施，避免无关人员进入现场危险区域。及时疏散泄漏点下风方向附近的人员，并采取措施禁止明火。

（4）根据地形地貌、风向、天气等因素采取有效的围堵措施，控制着火区域。对空气中未燃烧的天然气或液化石油气采用高压水雾水幕进行稀释或隔离，防止再次发生爆炸。灭火完毕，立即清理火灾现场，组织力量进行封堵抢修。

（5）组织企业、专家及各应急救援队，根据事故特性、燃气的性质、现场气体浓度及爆炸源的情况确定是否有二次爆炸的危险，确定应采取的处置措施。

（6）充分考虑着火区域地形地貌、风向、天气等因素，制定降温控制和灭火现场处置方案，并合理布置消防和救援力量。

（7）处置人员应配备必要的个体防护装备。出现意外情况时，立即撤离。

（8）各救援队伍要将现场事态的发展及处置行动进展情况及时报告指挥部。指挥部根据事态的发展及时调整处置方案。

8.3 天然气泄漏事故处置要点

（1）消除着火源。抢险救援人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。若可能翻转容器，使之溢出气体而非液体。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。扩散区内的电气设备若不是防爆设备，只能保持原来的状态，应从扩散区外围切断电源；现场排险队员的动作要格外谨慎，不能碰撞出火星，也不能使用有金属触点的电话和手机，非防爆工具要抹上一层油，抢险救援人员穿上工作服进行抢险，并用水壶洒水，防止碰撞火花产生，扩散区内的所有车辆必须停放在原地，不得随意发动行驶，消防车必须选择上风方向，切不可贸然驶入扩散区。

（2）设置警戒区。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为100m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为800m。

（3）消除泄漏。关闭泄漏点两端阀门，对泄漏部位进行开挖，更换漏气的管线。

8.4 液化石油气泄漏事故处置要点

（1）消除所有点火源。现场救援人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电、防寒服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。若可能翻转容器，使之溢出气体而非液体。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。扩散区内的电气设备若不是防爆设备，只能保持原来的状态，应从扩散区外围切断电源；抢险救援人员的动作要格外谨慎，不能碰撞出火星，也不能使用有金属触点的电话和手机，扩散区内的所有车辆必须停放在原地，不得随意发动行驶，消防车必须选择上风方向，切不可贸然驶入扩散区。

（2）设置警戒区域：根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区；静风泄漏时，液化石油气沉在底部并向低洼处流动，无关人员应向高处撤离。作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为100m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为800m。

（3）消除泄漏。储罐、阀门、管道、法兰、安全阀、液位计等泄漏，操作人员立即停止作业，立即启动冷却喷淋设施，同时设置警戒线，禁止一切火源，待液化石油气稀释后，可燃气体报警器报警信号停止，冷却喷淋设施继续工作，抢险组要立即派人带上相关防护用具和设备到泄漏点前检查是否具备堵漏处理条件，如具备堵漏处理条件，抢险人员立即使用堵漏设备进行泄漏处理。如不具备堵漏处理条件，现场负责人在做好冷却喷淋设施继续工作，设置警戒线，禁止一切火源，有条件的企业可以采取倒灌作业，转移泄漏设备内的液化石油气，同时即报告单位应急指挥部，并向119报警求援。

附件9 

名词解释

城镇燃气：指从城市、街道或居民点中的地区性气源点，通过输配系统供给居民生活、商业、工业企业生产、采暖通风和空调等各类用户公用性质的，且符合《城镇燃气设计规范》（GB50028）燃气质量要求的可燃气体。城镇燃气一般包括天然气、液化石油气和人工煤气。

液化石油气储配站：兼有液化石油气储存站和灌装站两者全部功能的站场。

天然气加气站：具有储气设施，使用加气机为机动车加注车用CNG或LNG等车用燃气并可提供其他便利性服务的场所。

液化石油气瓶装供应站：是指经营和储存瓶装液化石油气的专门场所。

调压箱（调压柜）：将调压装置放置于专用箱体，设于用气建筑物附近，承担用气压力的调节。包括调压装置和箱体。悬挂式和地下式箱称为调压箱，落地式箱称为调压柜。
阀室：是指设置燃气管道阀门及其附件的建（构）筑物。

城镇燃气安全事故





事发单位先期处置








事件研判


基层能否控制








基层可控突发事件








街道启动基层应急预案，直接指挥应急救援








事件升级








IV级突发事件








Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级








由区领导启动IV级应急响应，指挥部进入作战状态，设立现场指挥部，指挥各专业处置工作组开展应急救援。








关注事态发展








事件升级








Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级突发事件








由区领导启动Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级应急响应，以区政府名义向泉州市政府请求扩大应急，请求专业应急救援力量、专业工作组现场救援。








关注事态发展








事件得到控制








事件得到控制








事件得到控制








应急结束








应急结束








应急结束








主管部门信息报送








泉州市直主管部门








城镇燃气安全事故发生地街道、区有关部门








同步报送








信息报送








信息传达








信息报送








区委宣传部








泉州市委


、市政府


领导批示








泉州市委、市政府总值班室








区委、区政府总值班室








信息报送








信息报送








批示








呈报








区城市管理和综合执法局


区应急办、区应急管理局





区委、区政府主要领导








区委、区政府


分管领导批示


并抄报区相关领导








区政府办领导审核








批示








报送








批示








呈报








呈报








批示








批示








呈报













